А К Т №  2

проверки  готовности к отопительному периоду 2014-2015 гг.

д.Бирюковка   Большесолдатский район  Курская область \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_16.08.2014 г.

                                     (место составления акта)

Комиссия, образованная распоряжением  Главы Саморядовского сельсовета

 Большесолдатского района \_\_\_ от 14.08.2014 г. № 50-р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

          В соответствии с графиком  проведения  проверки готовности к отопительному периоду  от 14 августа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014  г. , утвержденным Главой Саморядовского сельсовета  Большесолдатского района Курской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ф.и.о.  руководителя  (его заместителя)  органа , проводящего проверку)

с 14.08.2014  г \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  по \_16.08.2014 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в соответствии с  Федеральном законом от 27  июля  2010 г № 190- ФЗ «О теплоснабжении»  провела проверку  готовности к отопительному   периоду

учреждений образования  Управления образования  Большесолдатского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Проверка готовности  к отопительному периоду проводилась в отношении   следующих  объектов:

МКОУ  «Бирюковская основная  общеобразовательная  школа»  Большесолдатского района Курской области

   Котельная в отдельно   стоящем  здании, площадью 60 кв. м.,  протяженность теплотрассы  36 м, тип котла У-5, вид топлива – уголь,  мощность котла 250 КВт

      В ходе проведения  проверки готовности к отопительному периоду комиссия  установила: котельная  и система отопления   готовы к работе  в отопительном  периоде

                                           (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

         Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности  к отопительному периоду : МКОУ  «Бирюковская основная общеобразовательная школа»   Большесолдатского района Курской  области  готова к работе в отопительном  периоде.

      Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель комиссии : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  В.И.Поздняков

                                             Подпись     ,               расшифровка подписи

Заместитель председателя

комиссии                              \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  С.И.Воронцов

Члены комиссии                  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н.Щетинин

                                            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В.Пылева

                                            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э.В.Беленьков

С актом проверки  готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_\_ г.             Т.В.Пылева

П А С П О Р Т

готовности к отопительному периоду 2014/2015

Выдан  МКОУ  «Бирюковская основная  общеобразовательная  школа» Большесолдатского района Курской области

В отношении следующих объектов , по которым проводилась проверка  готовности к отопительному  периоду:

  1.Котельная   и система отопления   МКОУ  «Бирюковская   основная  общеобразовательная школа»

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 16 августа  2014 года

№ 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В .И.Поздняков, Глава Саморядовского сельсовета

                   (подпись,  расшифровка подписи и печать  уполномоченного  органа, образовавшего комиссию по

                                проведению проверки готовности к отопительному периоду)