А К Т №  1

проверки  готовности к отопительному периоду 2014-2015 гг.

д.Саморядово  Большесолдатский район  Курская область \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_15.08.2013 г.

                                     *(место составления акта)*

Комиссия, образованная распоряжением  Главы Саморядовского сельсовета

 Большесолдатского района \_\_\_ от 14.08.2014 г. № 50-р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

          В соответствии с графиком  проведения  проверки готовности к отопительному периоду  от 14 августа 2014  г. , утвержденным Главой Саморядовского сельсовета  Большесолдатского района Курской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ф.и.о.  руководителя  (его заместителя)  органа , проводящего проверку)*

с 14.08.2013  г \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  по \_16.08.2013 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в соответствии с  Федеральном законом от 27  июля  2010 г № 190- ФЗ «О теплоснабжении»  провела проверку  готовности к отопительному   периоду

учреждений образования  Управления образования  Большесолдатского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Проверка готовности  к отопительному периоду проводилась в отношении   следующих  объектов:

МКОУ  «Саморядовская средняя общеобразовательная  школа»  Большесолдатского района Курской области

\_1.Здание №1  в с.Козыревка  . Котельная  под одной крышей с основным зданием  , отопление электрическое,  тип котла ЭПЗ – 100, мощность котла – 100КВт

   2.Здание №2 в д.Сморядово, котельная под одной крышей  с основным зданием,  отопление угольное, тип  котла\_  КС-ТГВ-31,5/40   мощность  31,5 КВт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      В ходе проведения  проверки готовности к отопительному периоду комиссия  установила: котельные  и система отопления  готовы к работе  в отопительном                    периоде

 (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

         Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности  к отопительному периоду : МКОУ  «Саморядовская средняя общеобразовательная школа»   Большесолдатского района Курской  области  готова к работе в отопительном  периоде.

      Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Председатель комиссии : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  В.И.Поздняков

                                             Подпись     ,               расшифровка подписи

Заместитель председателя

комиссии                              \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  С.И.Воронцов

Члены комиссии                  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н.Щетинин

                                            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В.Пылева

                                            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э.В.Беленьков

С актом проверки  готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_\_ г.             Н.Н.Щетинин

П А С П О Р Т

готовности к отопительному периоду 2014/2015

Выдан  МКОУ  «Саморядовская средняя общеобразовательная  школа» Большесолдатского района Курской области

В отношении следующих объектов , по которым проводилась проверка  готовности к отопительному  периоду:

  1.Котельная  и система отопления в здании №1  (в с.Козыревка)   МКОУ  «Саморядовская средняя общеобразовательная школа»

  1.Котельная  и система отопления  в здании №2  (в д.Саморядово )   МКОУ  «Саморядовская средняя общеобразовательная школа»

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от  15 .08. 2014 года

№ 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В .И.Поздняков, Глава Саморядовского сельсовета

                   (подпись,  расшифровка подписи и печать  уполномоченного  органа, образовавшего комиссию по

                                проведению проверки готовности к отопительному периоду)

[E-mail](https://xn--80aefrfelqbshh2p.xn--p1ai/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=shaper_helixultimate&link=076eb7caec8c0b7a89bf0bac18e2291096efd2c5)