ГЛАВА    САМОРЯДОВСКОГО     СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.06.2014 № 31

д.Саморядово

Об утверждении Программы комплексного развития

систем     коммунальной     инфраструктуры    муници-

пального    образования   "Саморядовский   сельсовет"

Большесолдатского    района        Курской       области

на 2014 -2022 годы

В целях качественного и надежного обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования " Саморядовский  сельсовет"   Большесолдатского  района Курской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем

коммунальной     инфраструктуры    муниципального     образования   "Саморядовский   сельсовет"   Большесолдатского    района        Курской       области    на 2014 -2022 годы  .

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава Саморядовского сельсовета                                            В.И.Поздняков

# Утверждена

Постановлением Главы

Саморядовского  сельсовета

от 24.06.2014 года  №31

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Саморядовский сельсовет»

Большесолдатского  района Курской области на 2014-2022 годы

Д.Саморядово

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Саморядовский  сельсовет» Большесолдатского  района Курской области на 2014-2022 годы"

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования “Саморядовский сельсовет” Большесолдатского района Курской области на 2014-2022 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования “Саморядовский сельсовет” Большесолдатского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования “Саморядовский сельсовет” Большесолдатского района Курской области |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования “Саморядовский сельсовет” Конышевского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования “Саморядовский сельсовет” Большесолдатского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования “Саморядовский сельсовет” Большесолдатского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014- 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 516,00 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год – 51,00 тыс. рублей; 2015 год – 50,00 тыс. рублей; 2016 год – 55,00 тыс. рублей; 2017 год – 60,00 тыс. рублей; 2018 год – 60,00 тыс. рублей; 2019 год – 60,00 тыс. рублей; 2020 год – 60,00 тыс. рублей; 2021 год – 60,00 тыс. рублей; 2022 год – 60,00 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Саморядовский сельсовет» расположено в  южной  части  Большесолдатского  района Курской области.

Муниципальное образование «Саморядовский  сельсовет» включает в себя 4 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Саморядовский сельсовет» является  деревня Саморядово .

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2013 года составила 1380  человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Саморядовский сельсовет» высокий . Муниципальное образование «Саморядовский  сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в   Большесолдатском  районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Саморядовский сельсовет» составляют индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 31500  кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2013 году на 1-го человека составляла 43,5 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства многоквартирного жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 85 %.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Саморядовского  сельсовета находятся – здание администрации сельсовета, Саморядовский центральный сельский Дом культуры , Бирюковский дом досуга, Будищанский дом досуга.

Показатели жилищного фонда населенных пунктов МО «Саморядовский  сельсовет» на 01. 01. 2013 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (чел./кв. м) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  | Потребление коммун. услуг в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | водопровод |  | Электроэнергия | вода | электроэнергия | Удельное на 1-го человека |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м) | Электро Энергия (кВтч) | Вода (куб.м) | Электро энергия (т.кВтч) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Д.Саморядово | 141 | 317 | 7330 | 317/7330 | - | 317/7330 | - | 141 | 24 | 914 | 2472 | 129,8 |
| 2 | С.Козыревка | 99 | 259 | 5140 | 259/5140 | - | 259/5140 | - | 99 | 24 | 914 | 2352 | 144,4 |
| 3 | д. Будище | 159 | 325 | 8265 | 325/8265 | - | 325/8265 | - | 159 | 24 | 914 | 1512 | 80,4 |
| 4 | д. Бирюковка | 207 | 479 | 10765 | 479/10765 | - | 479/10765 | - | 207 | 24 | 914 | 3432 | 205,6 |
|  | Итого | 606 | 1380 | 31500 | 1380/31500 | - | 1380/31500 | - | 606 | - | 914 | 12618 | 779,6 |

Показатели  объектов бюджетной сферы, находящиеся в собственности МО «Саморядовский   сельсовет»  за 2013 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Год постройки | отопление |  | водопровод |  | вода | электроэнергия | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) |
|  |  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Администрация МО | 6 | 20 | 140 | 1965 | - | 140 | - | - | - | 1 |  | 1400 |
| 2 | Саморядовский ЦСДК | 5 | 200 | 420 | 1965 | - | 420 | - | - | - | 1 |  | 1300 |
| 3 | Будищанский дом досуга | 1 | 60 | 120 | 1975 | - | 120 | - | - | - | 1 |  | 250 |
| 4 | Бирюковский дом досуга | 1 | 80 | 110 | 1925 | - | 110 | - | - | - | 1 |  | 250 |
|  | Итого | 13 | - | 790 | - | - | 790 | - | - | - | 5 |  | 3200 |

Показатели организаций производственной и коммерческой сферы, функционирующих

на территории МО «Саморядовский сельсовет» за 2013 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование организации и населенного пункта | Общие данные |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв.м.) |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | вода | электроэнергия | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) |
|  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ОАО «Агросил» | 40 | - | - |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 2 | ООО «Молочник» | 110 | - | - |  |  |  | 1 | 1 | 137423 | 843000 |
| 3 | ОАО «Надежда» | 150 | - | - |  |  |  | 1 | 1 |  | 5763000 |
| 4 | Киоск д.Будище | 1 | 40 | - | 40 | - |  |  |  |  |  |
| 5 | Киоск д.Саморядово | 1 | 20 | - | 20 | - |  |  |  |  |  |
| 6 | Магазин с. Козыревка | 1 | 80 | - | 80 | - |  |  |  |  |  |
| 7 | Киоск с.Козыревка | 1 | 20 | - | 20 | - |  |  |  |  |  |
| 8 | Магазин д.Бирюковка | 1 | 60 | - | 60 | - |  |  |  |  |  |
|  | ## Итого | 305 | 220 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |

Показатели  функционирующих на территории МО «Саморядовский  сельсовет» организаций

(объектов) бюджетной сферы, находящихся в районной, областной и федеральной собственности

Таблица 4

| №п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами м. кв |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  | Потребление коммун. услуг в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число работников чел. | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | вода | электроэнергия | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| 1 | МОУ «Саморядовская СОШ» | 30 | 180 | 700 | - | 700 | 700 | - | - | 1 | 500 | 96000 |
| 2 | МОУ «Бирюкоская ООШ» | 26 | 200 | 1080 | - | 1080 | 1080 | - | - | 1 | 700 | 12000 |
| 3 | МОУ «Будищанская ООШ» | 24 | 100 | 450 | - | 450 | 450 | - | - | 1 | 200 | 9000 |
| 3 | Бирюковский ФАП | 2 | 5 | 30 | - | 30 | - | - | - | 1 | - | 500 |
| 4 | Саморядовский ФАП | 3 | 10 | 70 | - | 70 | - | - | - | 1 | - | 1000 |
| 5 | Саморядовский Дом ремесел | 5 | 20 | 45 | - | 45 | - | - | - | 1 | - | 700 |
|  | Итого | 90 | 515 | 2375 |  | 2375 | 2230 |  | - | 5 | 1400 | 119200 |

2.3. Электроснабжение

Потребители муниципального образования «Саморядовский  сельсовет» Большесолдатского  района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курсэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 41,542 км, ЛЭП-0,4 кВ – 32,626 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 29 единиц, общей мощностью 4038 кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 700 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 350  кВт.

По состоянию на конец 2012 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,35 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2012 год   - 0,35 кВт/чел;

2013 – 2014 годы   - 0,40 кВт/чел;

2015 – 2016 годы   - 0, 45 кВт/чел;

2017 – 2018 годы   - 0.50 кВт/чел;

2019 – 2020 годы   - 0,55 кВт/чел.

2021 – 2022 годы   - 0,60 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Саморядовского  сельсовета в 2022 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2012 годом не получит существенного изменения и составит ~ 750 кВт.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

2.4. Водоснабжение.

Система централизованного водоснабжения имеется во всех 4-х  населенных пунктах (д.Саморядово, с.Козыревка, д.Бирюковка, д.Будище).     По состоянию на 01.01.2013 года она включает в себя   11 водозаборных скважин, 28,00  км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования  обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Саморядовский  сельсовет»  характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет 75-95 %.

На текущий момент более 90% объектов водоснабжения требует срочной замены.

70 % площади жилищного фонда в населенных пунктах муниципального образования подключены к водопроводным сетям. Еще 30% населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками).

2.5.Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2013 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории МО «Саморядовский  сельсовет» не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

### Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения

МО  «Саморядовский сельсовет»  на 01.01.2013г.

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Колодцы (ед.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (км) | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Износ (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 111 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Д.Будище | 3 | 1982-1999 | 95 | 3 | 1982-1999 | 95 | 7,0 | 1976-1979 | 95 | 20 | 1976-1979 | 95 | 12 | 70 |
| 2 | д. Саморядово | 1 | 1980 | 95 | 1 | 1978 | 95 | 5 | 1978 | 90 | 17 | 1978 | 90 | 6 | 70 |
| 3 | С.Козыревка | 2 | 1976-1980 | 80 | 2 | 1976-1980 | 80 | 4,5 | 1976-1980 | 95 | 14 | 1976-1980 | 95 | 5 | 70 |
| 4 | Д.Бирюковка | 5 | 1976-1981 | 95 | 5 | 1976-1981 | 95 | 11,5 | 1976-1981 | 95 | 26 | 1976-1981 | 95 | 13 | 13 |
|  | Итого | 11 | х | х | 11 | х | х | 28,00 | х | х | 77 | х | х | 36 | х |

Основные производственные показатели системы

централизованного водоснабжения МО «Саморядовский  сельсовет»

по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 6

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборов | т.куб м/сутки | 2,6 |
| 2 | Максимальное потребление воды | т.куб м/сутки | 1,5 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) | т.куб м/сутки | +1,6 |
| 4 | Объем подачи воды в сеть в сутки | т. куб.м | 1,0 |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 0,1 |
|  |  | % | 10 |
| 6 | Объем реализации воды потребителям - всего | т. куб.м | - |
|  | - население | т. куб.м | - |
|  | - бюджетные организации | т. куб.м | - |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | - |
| 7 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м |  |
| 8 | Реализационная стоимость воды |  |  |
|  | - население | руб./куб.м | 21,6 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 21,6 |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

### В период с 2013 по 2022 годы в населенных пунктах муниципального образования  прогнозируется снижение численности населения.  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 1500 кв. метров жилья (таблица 8). Застройка планируется в форме   пристроек к индивидуальным   жилым домам.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2022 году составит 24,3 кв. м на 1 человека (таблица 13).

Естественная убыль жилфонда за период 2013-2022 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.

Развитие инфраструктуры социального назначения в течение 2013 – 2022 годов в поселениях муниципального образования района приведено в таблице 9.

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Саморядовский  сельсовет» в период 2013 -2022 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (20 домов общей площадью 2000 кв. м) построить 2,0 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 2,0 км воздушных линий уличного освещения (табл. 10).

- Для электроснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить воздушных линий электропередачи: 10 кВ – 2,0 км, 4 комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ общей мощностью 730 кВА, 0,4 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 0,4 км воздушных линий уличного освещения (табл.11).

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 5-и км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

- Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

Прогноз изменения  численности населения в  населенных пунктах

муниципального образования «Саморядовский  сельсовет» на 2014-2022 годах (чел.)

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенных пунктов | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Д.Саморядово |  | 317 | 312 | 307 | 302 | 297 | 292 | 287 | 282 | 277 | 272 |
| 2 | С.Козыревка |  | 259 | 255 | 251 | 247 | 243 | 239 | 235 | 231 | 227 | 223 |
| 3 | д. Будище |  | 325 | 320 | 315 | 310 | 305 | 300 | 295 | 290 | 285 | 280 |
| 4 | д. Бирюковка |  | 479 | 473 | 467 | 461 | 455 | 439 | 433 | 427 | 421 | 415 |
|  | Всего по МО |  | 1380 | 1360 | 1340 | 1320 | 1300 | 1280 | 1260 | 1240 | 1220 | 1200 |

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах

муниципального образования  «Саморядовский  сельсовет» на 2014 – 2022 годах

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенного пункта и участка застройки | Един. Измер. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Д.Саморядово | Домов | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Кв. м | 500 |  | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | С.Козыревка | Домов | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Кв. м | 500 |  | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | Д.Будище | Домов | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Кв. м | 500 |  | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | Д.Бирюковка | Домов |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Кв. м | 500 |  | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | ##### Итого | Домов | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кв. м | 2000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

### Прогноз строительства объектов социальной сферы  в населенных пунктах

### муниципального образования  «Саморядовский  сельсовет»  в 2013 – 2022 годах

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д.Саморядово | ###### Медпункт |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 2 | д.Саморядово | ###### Пристройка к здания МОУ «Саморядовская СОШ» |  |  |  | Х | х |  |  |  |  |  |
| 3 | Д.Бирюковка | ###### Медпункт |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |

\

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры

для обеспечения коммунальными услугами

вводимого в 2013 – 2022 годах жилья  в населенных пунктах

муниципального образования «Саморядовский  сельсовет»

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д.Саморядово | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 |
| 2 | С.Козыревка | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 |
| 3 | д. Будище | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 |
| 4 | д. Бирюковка | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 |
|  | Итого | 2,0 | 2,0 | - | 2,0 |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры

для обеспечения коммунальными услугами

вводимых в 2013 – 2022 годах объектов социальной сферы

в населенных пунктах муниципального образования «Саморядовский  сельсовет»

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов | Электроснабжение |  |  |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | ТП 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) |  |  |
| 1 | Д.Саморядово | ###### Медпункт | - | 1/250 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | д. Саморядово | ###### Пристройка к зданию Саморядовской СОШ | - | 1/160 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Д.Бирюковка | ###### Медпункт | - | 1/160 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
|  | Итого |  | - | 3/570 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «Саморядовский  сельсовет»   на 2013-2022 годы

Таблица  12

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013 | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2013 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья ( кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2014(кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2016(кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (кв.м) |
| 1 | д.Саморядово | 7330 | 73 | 100 | 7357 | 73 | 100 | 7384 | 73 | 100 | 7411 | 73 | 100 | 7438 | 73 | 100 | 7465 |
| 2 | с.Козыревка | 5140 | 51 | 100 | 5189 | 51 | 100 | 5238 | 51 | 100 | 5287 | 51 | 100 | 5336 | 51 | 100 | 5385 |
| 3 | д. Будище | 8265 | 82 | 100 | 8293 | 82 | 100 | 8321 | 82 | 100 | 8349 | 82 | 100 | 8377 | 82 | 100 | 8405 |
| 4 | д. Бирюковка | 10765 | 100 | 100 | 10765 | 100 | 100 | 10765 | 100 | 100 | 10765 | 100 | 100 | 10765 | 100 | 100 | 10765 |
|  | Итого по МО | 31500 | 306 | 400 | 31594 | 306 | 400 | 31688 | 306 | 400 | 31782 | 306 | 400 | 31876 | 306 | 400 | 31970 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «Саморядовский сельсовет»  на 2013-2022 годы

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | д.Саморядово | 7330 | 317 | 23.12 | 7330 | 317 | 23.12 | 7330 | 317 | 23.12 | 7330 | 317 | 23.12 | 7330 | 317 | 23.12 |
| 2 | с.Козыревка | 5140 | 259 | 19.84 | 5140 | 259 | 19.84 | 5140 | 259 | 19.84 | 5140 | 259 | 19.84 | 5140 | 259 | 19.84 |
| 3 | д. Будище | 8265 | 325 | 15.25 | 8265 | 325 | 15.25 | 8265 | 325 | 15.25 | 8265 | 325 | 15.25 | 8265 | 325 | 15.25 |
| 4 | д. Бирюковка | 10765 | 479 | 22.47 | 10765 | 479 | 22.47 | 10765 | 479 | 22.47 | 10765 | 479 | 22.47 | 10765 | 479 | 22.47 |
|  | Итого по МО | 31500 | 1380 | 22.83 | 31500 | 1380 | 22.83 | 31500 | 1380 | 22.83 | 31500 | 1380 | 22.83 | 31500 | 1380 | 22.83 |

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Саморядовский  сельсовет» в 2013-2022 годах

Таблица 14

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | д.Саморядово | 317 | 0,40 | 126.8 | 317 | 0,40 | 126.8 | 317 | 0,40 | 126.8 | 317 | 0,40 | 126.8 | 317 | 0,40 | 126.8 |
| 2 | с.Козыревка | 259 | 0,40 | 103.6 | 259 | 0,40 | 103.6 | 259 | 0,40 | 103.6 | 259 | 0,40 | 103.6 | 259 | 0,40 | 103.6 |
| 3 | д. Будище | 325 | 0,40 | 140 | 325 | 0,40 | 140 | 325 | 0,40 | 140 | 325 | 0,40 | 140 | 325 | 0,40 | 140 |
| 4 | д. Бирюковка | 479 | 0,40 | 191.6 | 479 | 0,40 | 191.6 | 479 | 0,40 | 191.6 | 479 | 0,40 | 191.6 | 479 | 0,40 | 191.6 |
|  | Всего по МО | 1380 | 0,40 | 552 | 1380 | 0,40 | 552 | 1380 | 0,40 | 552 | 1380 | 0,40 | 552 | 1380 | 0,40 | 552 |

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Саморядовский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 17

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | д.Саморядово | 317 | 1000 | 317 | 317 | 1000 | 317 | 317 | 1000 | 317 | 317 | 1000 | 317 | 317 | 1000 | 317 |
| 2 | с.Козыревка | 259 | 1000 | 259 | 259 | 1000 | 259 | 259 | 1000 | 259 | 259 | 1000 | 259 | 259 | 1000 | 259 |
| 3 | д. Будище | 325 | 1000 | 325 | 325 | 1000 | 325 | 325 | 1000 | 325 | 325 | 1000 | 325 | 325 | 1000 | 325 |
| 4 | д. Бирюковка | 479 | 1000 | 479 | 479 | 1000 | 479 | 479 | 1000 | 479 | 479 | 1000 | 479 | 479 | 1000 | 479 |
|  | Всего по МО | 1380 | 1000 | 1380 | 1380 | 1000 | 1380 | 1380 | 1000 | 1380 | 1380 | 1000 | 1380 | 1380 | 1000 | 1380 |

## 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО

«Саморядовский  сельсовет» на период 2013-2022 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (20 домов общей площадью 2000 кв. м) построить 2,0 км водопровода (табл. 10).

- Для водоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной и производственной сферы предполагается 2,0 км водопровода (табл. 11).

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 9-и артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 9-и водонапорных башен;

- реконструкцию (замену) 28.0 км водопроводных сетей (табл.18).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения

муниципального образования «Саморядовский сельсовет»  на 2013-2022 годы

Таблица 18

А) Артскважины

| № п/п | Наименование населенного пункта | № артскважины | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пр-сть (м3/час) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | д.Саморядово | №1 | 25 | 1979 | 90 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | с.Козыревка | № 2 | 25 | 1978 | 95 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д. Будище | №3-№5 | 25 | 1974-1979 | 95 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | д. Бирюковка | №6-№9 | 25 | 1972-1979 | 80 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Итого | Х | X | X | X | 9 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование населенного пункта | № водонапорной башни | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ем-ть (м3) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | д.Саморядово | №1 | 25 | 1979 | 90 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | с.Козыревка | № 2 | 25 | 1978 | 95 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д. Будище | №3-№5 | 25 | 1974-1979 | 95 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | д. Бирюковка | №6-№9 | 25 | 1972-1979 | 80 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Итого | Х | X | X | X | 8 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  |  | План-прогноз реконструкции (км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км.) | Диам. (мм) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | д.Саморядово | 6,0 | 100 | 1979 | 95 | 6,0 | - | - | - | 3.0 | 3,0 | - | - | - | - | - |
| 2 | с.Козыревка | 4,0 | 100 | 1978 | 95 | 4,0 | - | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д. Будище | 6,6 | 100 | 1974-1979 | 90 | 6,6 |  | - | - | - | - | 3.3 | 3.3 | - | - | - |
| 4 | д. Бирюковка | 11,4 | 100 | 1972-1979 | 90 | 11,4 | - | - | - | - | - | - | - | 6.0- | 4.0 | 1.4 |
|  | Итого | 28,0 | Х | Х | Х | 28,0 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 6.0 | 4.0 | 1.4 |

### Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Саморядовский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 19

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | д.Саморядово | 317 | 24 | 7608 | 317 | 44 | 13948 | 317 | 44 | 13948 | 317 | 44 | 13948 | 317 | 44 | 13948 |
| 2 | с.Козыревка | 259 | 24 | 6216 | 259 | 44 | 11396 | 259 | 44 | 11396 | 259 | 44 | 11396 | 259 | 44 | 11396 |
| 3 | д. Будище | 325 | 24 | 7800 | 325 | 44 | 14300 | 325 | 44 | 14300 | 325 | 44 | 14300 | 325 | 44 | 14300 |
| 4 | д. Бирюковка | 479 | 24 | 11496 | 479 | 44 | 21912 | 479 | 44 | 21912 | 479 | 44 | 21912 | 479 | 44 | 21912 |
|  | Всего по МО | 1380 | 24 | 33120 | 1380 | 44 | 60720 | 1380 | 44 | 60720 | 1380 | 44 | 60720 | 1380 | 44 | 60720 |

## Перспективы развития системы  санитарной очистки

## МО «Саморядовский  сельсовет» на период 2013-2022 годов

## С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2013-2022 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «Саморядовский  сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 20

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 1380 | 2,1 | 2898 | 1000 | 3898 |
| 2 | 2014 | 1380 | 2,1 | 2898 | 1000 | 3898 |
| 3 | 2015 | 1380 | 2,2 | 3036 | 1000 | 4036 |
| 4 | 2016 | 1380 | 2,2 | 3036 | 1000 | 4036 |
| 5 | 2017 | 1380 | 2,3 | 3174 | 1000 | 4174 |
| 6 | 2018 | 1380 | 2,3 | 3174 | 1000 | 4174 |
| 7 | 2019 | 1380 | 2,4 | 3312 | 1000 | 4312 |
| 8 | 2020 | 1380 | 2,4 | 3312 | 1000 | 4312 |
| 9 | 2021 | 1380 | 2,5 | 3450 | 1000 | 4450 |
| 10 | 2022 | 1380 | 2,5 | 3450 | 1000 | 4450 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в МО

«Саморядовский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 21

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от предприятий и организаций (куб. м) | Общий годовой объем вывоза ЖБО (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 1380 | 2,2 | - | - | - |
| 2 | 2014 | 1380 | 2,4 | - | - | - |
| 3 | 2015 | 1380 | 2,6 | - | - | - |
| 4 | 2016 | 1380 | 2,8 | - | - | - |
| 5 | 2017 | 1380 | 3,0 | - | - | - |
| 6 | 2018 | 1380 | 3,2 | - | - | - |
| 7 | 2019 | 1380 | 3,4 | - | - | - |
| 8 | 2020 | 1380 | 3,6 | - | - | - |
| 9 | 2021 | 1380 | 3,8 | - | - | - |
| 10 | 2022 | 1380 | 4,0 | - | - | - |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «САморядовский сельсовет»

Таблица 22

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Контейнерные машины | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Тракторные тележки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ассенизационные машины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м |  |  | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 6 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы (с нарастающим итогом)

Таблица 23

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Количество построенного газопровода | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 6 | Количество построенного водопровода | км. | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 7 | Количество реконструированного водопровода | км. | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 6.0 | 4.0 | 1.4 |
| 8 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -водоснабжения |  | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 |
|  | -водоснабжения |  | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 |
| 10 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -водоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газа, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - воды |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 12 | Объем привлеченных инвестиций на развитие и модернизацию объектов водоснабжения. | млн.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, | % | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
|  | - сетевого газоснабжения, | % | - | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | - вододоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 14 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

Планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению  объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести полную реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы  МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается создание технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц  населенных пунктов муниципального образования.

Таблица 24

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Саморядовский  сельсовет» 2013 – 2022 годы ( в ценах 2012 года)

- Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в д.Саморядово | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 0,5 км Уличн. освещение-0,5 км | 0,5 0,25 Итого-0,75 | 2013-2022 | Обеспечение электроэнергией 5 домов (500 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Козыревка | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 0,5 км Уличн. освещение-0,5 км | 0,5 0,25 Итого-0,75 | 2013-2022 | Обеспечение электроэнергией 5 домов (500 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Строительство индивидуальных жилых домов в д.Будище | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 0,5 км Уличн. освещение-0,5 км | 0,5 0,25 Итого-0,75 | 2013-2022 | Обеспечение электроэнергией 5 домов (500 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 4 | Строительство индивидуальных жилых домов в д.Бирюковка | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 0,5 км Уличн. освещение-0,5 км | 0,5 0,25 Итого-0,75 | 2013-2022 | Обеспечение электроэнергией 5 домов (500 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 9 | Реконструкция сетей уличного освещения |  | Уличное освещение-5 км | 2,5 | 2013-2022 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | 2013-2022 | 2013-2022 | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |

- Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | Строительство индивидуальных жилых домов в д.Саморядово | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 0,5 км | 0,5 | 2013-2022 | Обеспечение газом 10 домов (1000 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 15 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Козыревка | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 0,5 км | 0,5 | 2013-2022 | Обеспечение газом 10 домов (1000 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 16 | Строительство индивидуальных жилых домов в д.Будище | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 0,5 км | 0,5 | 2013-2022 | Обеспечение газом 7 домов (700 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 17 | Строительство индивидуальных жилых домов в д.Бирюковка | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 0,5 км | 0,5 | 2013-2022 | Обеспечение газом 7 домов (700 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
|  | Итого |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |

- Водоснабжение

| № п/п | ## Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в д.Саморядово | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 0,5 км | 0,5 | 2013-2022 | Обеспечение водой 10 домов (1000 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Козыревка | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 0,5 км | 0,5 | 2013-2022 | Обеспечение водой 10 домов (1000 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Строительство индивидуальных жилых домов в д.Будище | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 0,5 км | 0,5 | 2013-2022 | Обеспечение водой 7 домов (700 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 4 | Строительство индивидуальных жилых домов в д.Бирюковка | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 0,5 км | 0,5 | 2013-2022 | Обеспечение водой 7 домов (700 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 9 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Водоснабжение | Артскважины – 9 ед. Водонапорные башни – 9 ед. Водопроводные сети – 28.0 км | 4,5 4,5 28.0 Итого37.0 | 2013-2022 | Повышение надежности работы системы, снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества коммунальной услуги | 2022 | 2022 | Инвестиционная программа Бюджет |
|  | Итого |  |  | 39.0 |  |  |  |  |  |

- Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2013 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2013 | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -20 ед. | 0,2 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2022 | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 12 ед. | 0,48 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2022 | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 3 ед. | 2,0 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2022 | Инвестиционная программа |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,2 | 2013 | Улучшение санитарного состояния территории города | 2013 | 2013 | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 2,9 |  |  |  |  |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2013 - 2022 годы составляет 48.5 млн . рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 25 и26.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2013 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Саморядовский сельсовет» на 2013-2022 годы (млн.р.)

Таблица 25

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 5.5 |  |  |  |  |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 2.0 |  |  |  |  |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 39.0 |  |  |  |  |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 2,0 |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 48.5 |  |  |  |  |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Саморядовский сельсовет» на 2013- 2022 годы (млн.р.)

Таблица 26

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 39.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 48.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Саморядовский сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

#### План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО  «Саморядовский  сельсовет» Большесолдатского  района Курской области на 2013 – 2022 годы

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в д.Саморядово | млн.р | 0,75 | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
| 1.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,5 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - |  |
| 1.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,5 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - |  |
| 2 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с.Козыревка | млн.р | 0,75 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 |  |
| 2.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,5 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 |  |
| 1.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,5 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |  |
| 3 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в д.Будище | млн.р | 0,75 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 |  |
| 3.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,5 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 |  |
| 3.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,5 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |  |
| 4 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в д.Бирюковка | млн.р | 0,75 | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
| 4.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,5 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - |  |
| 4.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,5 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
|  | Итого |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Жилые дома в д.Саморядово | км | 0,5 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - |  |
| 2 | Жилые дома в с.Козыревка | км | 0,5 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 |  |
| 3 | Жилые дома в д.Будище | км | 0,5 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 |  |
| 4 | Жилые дома в д.Бирюковка | км | 0,5 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - |  |
|  | Итого |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2. | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 39.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация МО |
| 2.1 | Артезианские скважины | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Водонапорные башни | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Сети водопровода | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 39.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Адм-ция МО |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
| 3 | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
| 4 | Приобретение специальной автотрактоной техники по сбору и вывозу ТБО | км |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок на территории города | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | ### Итого | млн.р. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |